Кіровоградська дитяча обласна лікарня

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від 05 травня 2015 року

Протокол № 10

(Із змінами, внесеними 18 серпня 2015 року

Протокол № 17)

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ В.Д.Хорощак

(підпис)

М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(із змінами)

на закупівлю товару:

Код Дк 06:2010 32.50.2 - Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої

(32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання)

(апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР - терапії)

ВІДКРИТІ ТОРГИ

Кіровоград – 2015

Зміст

документації конкурсних торгів

(із змінами)

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про Замовника

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання Договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до Договору про закупівлю

3. Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати Договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання Договору про закупівлю

Додаток 1: Вимоги до учасників (на підтвердження наявності чи відсутності обставин для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених ст. 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”)

Додаток 2 Медико – технічні вимоги (технічна специфікація)

Додаток 3: Форма пропозиції конкурсних торгів

Додаток 4: Істотні (основні) умови Договору про закупівлю товарів за державні

кошти

Додаток 5: Проект Договору про закупівлю товарів за державні кошти

I. Загальні положення. 1; 2. 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів; Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 р. № 1197-VII. (надалі за текстом – “Закон“, “Закону”, “Законом”). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. Дана документація конкурсних торгів викладена зі змінами у новій редакції на підставі Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель № 1210-р / пк - ск від 23.07.2015.. 2. Інформація про замовника торгів. повне найменування; Кіровоградська дитяча обласна лікарня. місцезнаходження; вулиця Преображенська, 79/35, Кіровоградська область, місто Кіровоград, 25006. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками; Хорощак Василь Дмитрович - головний лікар, тел./факс 0 (522) 22-57-51; Ікленко Олена Іванівна – заступник головного бухгалтера, тел. 0 (522) 32-24-89. 3. Інформація про предмет закупівлі. найменування предмета закупівлі; код ДК 06:2010 32.50.2 - Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої. вид предмета закупівлі; 32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання (апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР - терапії). місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт); вулиця Преображенська, 79/35, Кіровоградська область, місто Кіровоград, 25006 1 шт.(одна штука). строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт); Вересень – жовтень 2015 року. 4. Процедура закупівлі; Відкриті торги. 5. Недискримінація учасників; Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів; Валютою пропозиції конкурсних торгів є українська гривня.. 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів; Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасниками, викладаються українською мовою.. II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів. 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів; Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом 3 (трьох) днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 (сім) днів, та повідомити письмово протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (сім) днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів; У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів. 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами); Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Застосування факсимільного підпису (підпису із застосуванням факсиміле) усіх документів пропозиції Учасника не допускається! Замовник не погоджується із застосуванням такого підпису та не визнає його. Документи повинні бути підписані власноруч представником учасника (керівником чи уповноваженою особою)! Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.* На конверті повинно бути зазначено: 1) повне найменування і місцезнаходження Замовника; 2) назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; 3) повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номери контактних телефонів; 4) маркування: “Не відкривати до 02.09.2015 р. до 10:00 год.”. 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника; Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з документів які передбачаються у всіх розділах цієї документації конкурсних торгів та Додатках, які є доповненням до неї та невід’ємною її частиною. Перелік наданих учасником документів повинен бути відображений у реєстрі.. 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів; Не вимагається. 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів; Не вимагається. 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними; Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: 1) відхилити таку вимогу; 2) погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. 6. Кваліфікаційні критерії до учасників; Згідно з цією документацією конкурсних торгів Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) наявність обладнання та матеріально технічної бази (складських приміщень для зберігання товару, транспорту, тощо). Відповідність Учасника зазначеному критерію підтверджується довідкою, яка складається ним у довільній формі та свідчить про таку відповідність. 2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (наявність та кваліфікація персоналу). Відповідність Учасника зазначеному критерію підтверджується довідкою, яка складається ним у довільній формі та містить такі відомості. 3) наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних Договорів. Відповідність Учасника зазначеному критерію підтверджується довідкою, складеною ним довільній формі, яка містить інформацію про укладені та виконані Учасником Договори постачання аналогічного чи подібного медичного обладнання (апаратів) із зазначенням: найменування Замовника з якими укладено Договір, процедури закупівлі, суми та дати Договору, а також копії не менше 2 (двох) договорів постачання аналогічного чи подібного обладнання. 4) наявність документального підтвердження фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів повинні бути надані за останній звітний період. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами повинна бути датована 2015 роком. Вимоги до Учасників (на підтвердження наявності чи відсутності обставин для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначені ст. 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”) зазначені в Додатку 1.. 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; Запропонований учасником товар (медичне обладнання (апарат) за своїми властивостями повинен відповідати наступним медико – технічним вимогам, зазначеним у технічній специфікації Замовника (Додаток 2): Апарат повинен бути зареєстрований в Україні та мати відповідне реєстраційне посвідчення. Всі пункти відповідності медико - технічним вимогам , зазначеним у технічній специфікації повинні підтверджуватись технічною (експлуатаційною) документацією, яку в складі своєї пропозиції подає Учасник. Апарат повинен мати інструкцію з експлуатації, перекладену на українську та/або російську мову. Апарат повинен бути забезпечений гарантійним сервісним обслуговуванням на протязі не менше 1 (одного) року з навчанням персоналу. При цьому Учасник в формі пропозиції (Додаток 3) повинен зазначити гарантійний термін на обладнання. При безпосередній поставці товару Замовнику якість товару повинна бути підтверджена гарантійними документами (гарантійні талони, договір на гарантійне обслуговування та інші документи), сертифікатами відповідності, паспортами та інструкціями щодо експлуатації (на українській чи російській мовах). Зазначені документи можуть бути подані учасником лише в разі їх наявності та визначеності чинним законодавством України. 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників); Залучення учасником субпідрядника (субпідрядників) під час виконання договору про закупівлю не допускається через закупівлю Замовником товару. 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів; Подання пропозицій щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачається. 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником; Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.. IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів; Особисто або поштою. місце подання пропозицій конкурсних торгів; вулиця Преображенська, 79/35, приймальня головного лікаря (адміністративний корпус), Кіровоградська область, місто Кіровоград, 25006. кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час); 02.09.2015 р до 09:00 год. за київським часом Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів; вулиця Преображенська, 79/35, кабінет головного лікаря (адміністративний корпус), Кіровоградська область, місто Кіровоград, 25006. дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів; Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 02.09.2015 р. о 10:00 год. за київським часом. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь - якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.. V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця. 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію; Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь - які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються єдиний критерій оцінки пропозицій учасників – ціна (найнижча ціна) . У випадку однакової ціни в пропозиціях учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділились порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів.. 2. Виправлення арифметичних помилок; Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок: 1) При розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; 2) При розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Учасник (у разі його відсутності при розкритті пропозицій конкурсних торгів) повинен у її складі своєї пропозиції подати Замовнику документ, який підтверджує надання дозволу на виправлення арифметичних помилок. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 3. Інша інформація; Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Кожен із учасників повинен надати довідку про підприємство у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 1) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 2) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 3) форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для юридичних осіб). З метою захисту порушених, невизнаних прав і свобод Учасника, будь - який з них має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Замовника згідно з ст.18 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. Акцепт, отриманий учасником – переможцем торгів, є документальним підтвердженням прийняття його пропозиції конкурсних торгів. Порядок розрахунків та надання ціни пропозиції конкурсних торгів: 1) Ціна пропозиції повинна бути розрахована з урахуванням того, що учасником враховане найменування, одиницю виміру, кількість та вимоги до товару, вказані у технічних характеристиках, із зазначенням ціни пропозиції прописом та цифрами. В ціну товару та ціну пропозиції повинні входити усі витрати, які учасник поніс чи понесе під час виконання Договору про закупівлю. 2) Строк поставки: вересень – жовтень 2015 року, на підставі поданої Замовником письмової заявки на поставку, в якій вказується кількість товару, який необхідно поставити та зазначається учасником у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток 3) 3) Термін розрахунків повинен складати 30 (тридцять) календарних днів з дня поставки та зазначається учасником у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток 3). 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів; Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) Учасник не відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям, іншим вимогам, передбаченим цією документацією; 2) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. 4) Замовник має незаперечні докази того, що: а) учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь - якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь - якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; б) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; в) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); г) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; д) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; е) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; є) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Учаснику може бути відмовлено замовником в участі у конкурсних торгах та відхилено його пропозицію, якщо: а) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); б) Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту. в) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням із аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.. 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися; Замовник відміняє торги у разі: а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товару, б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; в) виявлення факту змови учасників; г) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; д) подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; е) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; є) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. в) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.. VI. Укладання договору про закупівлю. 1. Терміни укладання договору; У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає Договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб - порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.. 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю; Істотні (основні) умови Договору*: 1) предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); 2) кількість товару, вимоги щодо його якості; 3) порядок здійснення оплати; 4) сума Договору; 5) строк та місце поставки товару; 6) строк дії Договору; 7) права та обов’язки сторін; 8) відповідальність сторін. Усі істотні умови будуть включені до Договору про закупівлю, проект якого міститься у Додатку 5 до документації конкурсних торгів У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, Договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України * Заповнений лист зі змістом основних умов Договору (Додаток 4) та проект Договору про закупівлю (Додаток 5), заповнений та підписаний уповноваженою особою учасника і скріплений печаткою, подається у складі його пропозиції.. 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю; У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю; Не вимагається.

Додаток 1

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

(на підтвердження наявності чи відсутності обставин для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених ст. 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”)

| № з/п | Вимоги | Документи, які обов’язково надаються для підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 1.1.* | Фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. У разі наявності судимості, вона повинна бути знята чи погашена у встановленому законом порядку. Вимога встановлюється до фізичних осіб – підприємців - учасників процедури закупівлі | Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки від компетентних державних органів, яка містить інформацію про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. У разі наявності судимості, яка знята чи погашена у встановленому законом порядку в довідці повинно бути вказано про це. |
| 1.2.* | Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не повинна бути засудженою за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. У разі наявності судимості, вона повинна бути знята чи погашена у встановленому законом порядку. Вимога встановлюється для: а) керівника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, який одноособово представляє інтереси цієї юридичної особи (обов’язково); б) представника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, якого уповноважено керівником представляти інтереси цієї юридичної особи (у разі наявності такого представника); в) представника фізичної особи – підприємця - учасника процедури закупівлі (у разі наявності такого представника) | Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки від компетентних державних органів, яка містить інформацію про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засудженою за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. У разі наявності судимості, яка знята чи погашена у встановленому законом порядку в довідці повинно бути вказано про це. Довідка повинна бути видана стосовно: а) керівника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, який одноособово представляє інтереси цієї юридичної особи (обов’язково); б) представника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, якого уповноважено керівником представляти інтереси цієї юридичної особи (у разі наявності такого представника); в) представника фізичної особи – підприємця - учасника процедури закупівлі (у разі наявності такого представника) |
| 1.3. | Учасник (юридична особа) не повинен бути притягнутий згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. | Довідка в довільній формі із зазначенням відповідної інформації (у зв’язку з відсутністю діючого відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення) |
|  | Службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є Учасником, не повинна бути притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; Вимога встановлюється для: а) представника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, якого уповноважено керівником представляти інтереси цієї юридичної особи (у разі наявності такого представника); б) фізичної особи – підприємця - учасника процедури закупівлі | Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки від компетентних державних органів, яка містить інформацію про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, чи фізична особа не притягувалась згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Довідка повинна бути видана стосовно: а) представника юридичної особи – учасника процедури закупівлі, якого уповноважено керівником представляти інтереси цієї юридичної особи (у разі наявності такого представника); б) фізичної особи – підприємця - учасника процедури закупівлі |
| 1.4.* | Учасник не повинен бути визнаний банкрутом та не перебувати в процесі ліквідації | Оригінал довідки від компетентних державних органів про те, що Учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і відносно нього не відкрита справа про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до моменту розкриття пропозицій |
| 1.5.* | Учасник повинен мати дозвіл на зайняття діяльністю щодо торгівлі медичним обладнанням (у випадку якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню) | Завірені копії діючих ліцензій (не лише на момент розкриття, а й на момент поставки товару Замовнику) з відповідними додатками (якщо даний вид діяльності не підлягає ліцензуванню – надати пояснювальну записку) |
| 1.6.** | Учасник повинен здійснювати господарську діяльність відповідно до положень його Статуту | Завірена копія Статуту або витягу зі Cтатуту чи відповідного установчого документа учасника з відображенням у витягу сторінок Cтатуту з визначенням - засновника, мети та діяльності підприємства (вимога встановлюється до учасників процедури закупівлі - юридичних осіб), а також оригінал або нотаріально завірена копія виписки з єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), завірена копія паспорту (для фізичних осіб) |
| 1.7.** | Учасник не повинен мати заборгованості зі сплати податків і зборів | Оригінал довідки з органів ДПІ про відсутність заборгованості учасника перед бюджетом, яка дійсна на момент розкриття пропозицій |

Примітки:

* у разі наявності встановлених обставин, передбачених в п.п. 1.1 – 1.5, Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі  закупівлі, та зобов’язаний відхилити цінову пропозицію учасника

** у разі наявності встановлених обставин, передбачених в п.п. 1.6 – 1.7 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та  може відхилити цінову пропозицію учасника

Додаток 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АПАРАТА ДИХАЛЬНОГО ДЛЯ НЕІНВАЗИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА СРАР - ТЕРАПІЇ)

| № з/п | Найменування технічних параметрів та одиниці вимірювання | Ступінь інформації | Відповідність (з посиланнями на конкретні сторінки технічної документації з наведенням зазначеного параметру) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимоги Замовника |  | Заповнюється та підтверджується Учасником |  |
| 1. | Найменування, модель обладнання (із зазначенням виробника та країни походження) | Вказати | х |
| 2. | Гарантійний термін на обладнання, але не менше 12 місяців | Вказати термін | х |
| 3. | Забезпечення гарантійним обслуговуванням (але не менше 12 місяців), а також сервісним обслуговуванням та навчанням персоналу фахівцями постачальника | Вказати можливість та термін | х |
| 4. | Авторизаційний (гарантійний) лист від виробника або офіційного представника виробника на території України, про можливість постачання, забезпечення гарантійного та сервісного обслуговування обладнання | Вказати можливість | х |
| 5. | Апарат повинен постачатись з інструкцією українською та/або російською мовою | Вказати наявність | х |
| 6. | Призначення: для проведення неінвазивної штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та СРАР-терапії недоношених, глибоконедоношених та послаблених дітей у відділеннях патології, пологових стаціонарах, реанімаційних відділеннях та палатах пологових будинків та дитячих лікарень | Вказати та підтвердити призначення |  |
| 7. | Апарат для неінвазивної ШВЛ та СРАР терапії (далі – апарат) повинен забезпечувати проведення терапії із створенням постійного позитивного тиску в дихальних шляхах із застосуванням масок або назальних канюль. | Підтвердити можливість |  |
| 8. | Апарат повинен мати в комплекті: - електронний блок; - автоматичний зволожувач з підігрівом контуру вдиху; - багаторазовий силіконовий дихальний контур; - стійку; - вбудований киснево - повітряний міксер; - вбудований або виносний датчик спонтанного дихання; - повітряний компресор, який може забезпечувати одночасну роботу не менш двох апаратів. | Вказати та підтвердити наявність комплектуючих у складі апарата |  |
| 9. | Апарат повинен забезпечувати концентрацію кисню в дихальній суміші від 21 до 100% з потоком не менше 15 л/хв. | Вказати та підтвердити значення |  |
| 10. | Апарат повинен мати комплект назальних канюль та спеціальних масок для новонароджених, а також системи для їх закріплення на новонароджених з масою тіла від 500 г. | Вказати наявність |  |
| 11. | Апарат повинен мати не менше 4 режимів вентиляції новонароджених, в тому числі при відсутності спонтанного дихання. | Вказати наявність та кількість режимів |  |
| 12. | Апарат повинен мати режим вентиляції новонароджених з синхронізацією роботи апарата з самостійним диханням пацієнта та мати тригер синхронізації. | Вказати наявність |  |
| 13. | Апарат повинен мати вбудований монітор самостійного дихання пацієнта з відображенням частоти самостійного дихання та з сигналізацією Apnea. | Вказати наявність |  |
| 14. | Апарат повинен мати чисельно - графічний монітор. | Вказати наявність |  |
| 15. | Апарат повинен забезпечувати постійний позитивний тиск від 0 до 15 см Н2О | Вказати значення |  |
| 16. | Апарат повинен мати в комплекті автоматичний респіраторний зволожувач з режимом роботи для неінвазивної ШВЛ. | Вказати наявність |  |
| 17. | Зволожувач апарату повинен забезпечувати контрольований підігрів дихальної суміші з можливістю регулювання температури від 28 до 390С. | Вказати можливість, вказати значення |  |

Додаток 3

Форма Пропозиції конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на поставку код ДК 06:2010 32.50.2 - Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання)(апарата дихального для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР - терапії) згідно з медико – технічними вимогами і документацією Замовника конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та медико – технічні вимоги (технічну специфікацію), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів. Для цього надаємо Вам свою ціну на товар зазначений в таблиці та підсумкову ціну пропозиції з урахуванням пусконалагоджувальних робіт та навчання спеціалістів Замовника:

| Найменування апарата | Виробник, країна | Рік випуск | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ) | ПДВ | Сума, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР – терапії (вказати назву) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Ціна пропозиції становить _______________ грн. (з ПДВ) _____________________

(цифрами)                                                                 (літерами)

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 (ста двадцяти) днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь - який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь - якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб - порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

5. Строк поставки товару: вересень – жовтень 2015 року, на підставі поданої Замовником (Покупцем) письмової заявки на поставку.

6. Термін розрахунків:30 (тридцять) календарних днів з дня поставки товару Замовнику (Покупцю)

7. Гарантійний термін на обладнання складає ________ (вказати період, але не менше 1 року)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток 4

ІСТОТНІ (ОСНОВНІ) УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА

ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Істотні умови Договору*:

1) предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

2) кількість товару, вимоги щодо його якості;

3) порядок здійснення оплати;

4) сума договору;

5) строк та місце поставки товару;

6) строк дії договору;

7) права та обов’язки сторін;

8) відповідальність сторін.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Примітка:

* Заповнений лист зі змістом основних умов Договору (Додаток 4), а також проект Договору про закупівлю товарів за державні кошти (Додаток 5), заповнений та підписаний уповноваженою особою учасника і скріплений печаткою, подається у складі його пропозиції. Усі істотні умови будуть включені до Договору про закупівлю. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, Договір про закупівлю вважається неукладеним.

Додаток 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ______

про закупівлю товарів за державні кошти

м. Кіровоград                                                                           “___” ______________ 2015 року

Кіровоградська дитяча обласна лікарня в особі головного лікаря Хорощака Василя Дмитровича, що діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з однієї сторони, і

_____________________________________________________________________________

(найменування Учасника)

в особі ____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник приймає на себе зобов’язання протягом строку, вказаного в п. 5.1 даного Договору, поставити Покупцеві товар, зазначений в п. 1.2 цього Договору, та специфікації, яка є невід’ємною його частиною (Додаток), провести пусконалагоджувальні роботи та навчання спеціалістів Покупця, а Покупець - прийняти і оплатити такий товар.

1.2 Найменування (номенклатура, асортимент) товару: код ДК 06:2010 32.50.2 - Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання (апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР – терапії (вказати назву)

Ціна за одиницю товару зазначена у специфікації.

Кількість товару: 1 шт.

1.3 Детальні медико – технічні характеристики товару (назва апарата, країна, виробник, рік випуску, кількість, тощо ) зазначені в специфікації.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Постачальник повинен поставити Покупцеві товар, якість якого відповідає державним нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами Договору, а також повинна бути підтверджена ___________________________(вказати найменування документів)________________________

2.2. Гарантійний термін на обладнання складає: __ (вказати період, але не менше 1 року)

III. СУМА ДОГОВОРУ

3.1 Сума цього Договору становить __________ грн. ____ коп. (________________) (з ПДВ),

3.2 Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1 Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем фактично поставленого товару згідно накладної протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня поставки

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1 Строк поставки товару: вересень – жовтень 2015 року, на підставі поданої Покупцем заявки на поставку.

5.2 Місце поставки товару вулиця Преображенська, 79/35, Кіровоградська область, місто Кіровоград, 25006.

5.3 Товар повинен бути затарений і запакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування або знищення його в період поставки.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Покупець зобов’язаний:

6.1.1 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2 Приймати поставлений товар згідно з накладними;

6.2 Покупець має право:

6.2.1 Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 (десяти) календарних днів з дня настання підстави для розірвання Договору;

6.2.2 Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3 відмовитись від прийняття товару, якщо він не відповідає вимогам щодо якості та у випадку відсутності відповідних документів;

6.2.4 У разі відмови від прийняття товару вимагати від Постачальника заміни неякісного товару на товар належної якості протягом 1 (одного) місяця з моменту відмови.

6.3 Постачальник зобов’язаний:

6.3.1 Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2 Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3 Поставити товар в необхідній для Покупця кількості, що зазначена в заявці на поставку,

6.3.4 У випадку відмови Покупця від прийняття товару неналежної якості, замінити його на товар належної якості протягом 1 (одного) місяця з моменту відмови.

6.4 Постачальник має право:

6.4.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2 На дострокову поставку товару за письмовим погодженням з Покупцем;

6.4.3 У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 (десять) календарних днів з моменту настання підстави для розірвання Договору;

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2 У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти (не поставку товару чи порушення строків його поставки), Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 1 % від суми непоставленого товару.

7.3 Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- за несвоєчасну оплату поставленого товару, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1 % від вартості поставленого товару за кожен день прострочення. Покупець звільняється від сплати пені, якщо затримка оплати поставленого товару сталася не з його вини (затримка бюджетного фінансування).

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2 Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2015 року, а у частині грошових зобов’язань – до повного їх виконання.

10.3 Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1 Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання (у тому числі і ціна за одиницю товару) до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених в п. 11.2

11.2 Випадки зміни істотних умов даного Договору:

11.2.1 покращення якості товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;

11.2.2 продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо постачання товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс - мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;

11.3 Усі зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі за підписами уповноважених представників Сторін та скріплені печаткою.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Специфікація

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ                                                                                  ПОСТАЧАЛЬНИК

Кіровоградська дитяча                                                        _________________________________

обласна лікарня                                                               _________________________________

01994921                                                                               _________________________________

25006, м. Кіровоград                                                           __________________________________

вул. Преображенська 79/35                                                __________________________________

тел./факс 0 (522) 22-57-51                                                   _________________________________

р/р 35413001030408 в ГУДКСУ                                         _________________________________

у Кіровоградській області                                                  __________________________________

МФО 823016                                                                        __________________________________

___________ В.Д.Хорощак                                                _____________ ____________________

(підпис)                                                                                                                    (підпис)

МП                                                                                            МП

Додаток

до Договору № _________

про закупівлю товарів за державні кошти

від “___” ___________ 2015 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

код Дк 06:2010 32.50.2 - Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання (апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР – терапії

(вказати назву)

| Найменування апарата | Виробник, країна | Рік випуску | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ) | ПДВ | Сума, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апарат дихальний для неінвазивної вентиляції легенів новонароджених та СРАР – терапії (вказати назву) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Всього на суму: _________грн.___ коп. (з ПДВ) _______________ гривень ____ коп. (прописом)

з ПДВ)

ПОКУПЕЦЬ                                                                                  ПОСТАЧАЛЬНИК

Кіровоградська дитяча                                                        _________________________________

обласна лікарня                                                               _________________________________

01994921                                                                               _________________________________

25006, м. Кіровоград                                                           __________________________________

вул. Преображенська 79/35                                                __________________________________

тел./факс 0 (522) 22-57-51                                                   _________________________________

р/р 35413001030408 в ГУДКСУ                                         _________________________________

у Кіровоградській області                                                  __________________________________

МФО 823016                                                                        __________________________________

___________ В.Д.Хорощак                                                _____________ ____________________

(підпис)                                                                                                                    (підпис)

МП                                                                                            МП